Anexo A — Lista de comprobación previa a la obra

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | Una lista de preguntas que se responden antes de que entre el primer operario. No es un formulario administrativo: es el momento en el que alguien mira la obra y decide si se puede empezar. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Deja por escrito qué se comprobó, qué se encontró y qué falta para arrancar. Cuando algo sale mal, esta hoja es la que separa lo que se miró de lo que se dio por hecho. |
| Quién puede utilizarla | La persona que asume la coordinación en la obra (coordinador de seguridad y salud, dirección facultativa o encargado, según el caso). Puede rellenarla el encargado si el volumen de la obra lo permite, siempre que quede firmado quién lo hizo. |
| Cuándo es pertinente | Antes del inicio de los trabajos y cada vez que algo haga que la lista deje de servir: cambio de secuencia, entrada de una empresa nueva, apertura de un hueco, material distinto del previsto, parada larga por lluvia, avería de la instalación provisional. |
| Qué información registra | Los bloques comprobados, el punto exacto de cada comprobación, si está conforme o no, la evidencia observada, la medida inmediata y quién queda con la corrección y con la fecha. |
| Qué límites tiene | Una lista todo conforme no demuestra que la obra se pueda hacer con seguridad. Solo dice que ese día, y para esos puntos, alguien miró y no vio nada que le hiciese detenerse. No sustituye a la evaluación de riesgos, al plan de seguridad y salud ni al estudio básico, que son documentos con su propia forma legal en el Real Decreto 1627/1997. Rellenarla después del hecho no sirve de nada y además crea una apariencia que no se sostiene. Si la fecha de la comprobación es posterior al accidente, el documento prueba lo contrario de lo que dice. La firma no acredita que la medida se ejecutara. Por eso la hoja exige fecha de cierre y una comprobación posterior, y no solo una firma al pie. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que el plan de seguridad y salud o el estudio básico estén aprobados por el coordinador antes del inicio de la obra (art. 7 del Real Decreto 1627/1997, consultado en el texto consolidado del BOE el 25/10/2026).

• Que la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral se haya presentado cuando la obra lo exige (art. 19 del Real Decreto 1627/1997).

• Que los trabajadores autónomos tengan por escrito las medidas de la obra: el contratista está obligado a informar y dar instrucciones adecuadas (art. 11.1.d del Real Decreto 1627/1997).

• Que las medidas de emergencia de la obra están previstas y hay material disponible (art. 20 de la Ley 31/1995).

• Que nadie empieza un trabajo para el que no está formado ni tiene el equipo correspondiente (arts. 17, 19 y 29 de la Ley 31/1995).

Cómo se rellena

1. Rellena la identificación antes de empezar. Una lista sin obra, fecha y hora no se puede situar en el tiempo ni discutir después.

2. Marca un solo estado por fila: Conforme, No conforme o No aplica. Ante la duda, no marques «Conforme» por cortesía.

3. En «Evidencia observada» escribe lo que se ve, no lo que se supone. «Falta la barandilla del segundo tramo» sirve; «la protección está mal estado» no, porque no se puede comprobar ni corregir.

4. Si la fila está en No conforme, no está terminada hasta que tiene medida, responsable y fecha límite. Sin las tres, es una queja.

5. La última decisión de la hoja es si la obra puede empezar. Un «no» aquí es una decisión tomada y anotada, no un trámite pendiente de firma.

6. Fotografía lo que condiciona el arranque. Es más rápido que describirlo después y la imagen fija la evidencia.

7. Si la obra se detiene, no tires la hoja: añade la fila del motivo en el Anexo E y cruza la referencia.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Promotora / propiedad |  |
| Contratista ejecutor |  |
| Otras empresas en la obra |  |
| Coordinación de seguridad y salud |  |
| Fase y zona comprobada |  |
| Fecha de la comprobación |  |
| Hora de la comprobación |  |
| Comprobado por |  |
| Decisión de arranque |  |

A.1. Puntos de comprobación

| Nº obligatorio | Bloque obligatorio | Punto de comprobación obligatorio | Estado obligatorio | Evidencia observada | Medida inmediata opcional | Responsable | Fecha límite | Estado de la subsanación obligatorio | Pendiente de subsanación obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |
|  |  |  | ▾ Conforme · No conforme · No aplica |  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No aplica |  |

La última columna se calcula en el Excel: marca «Sí» mientras quede alguna fila en No conforme sin cerrar.

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.) |
| --- | --- |
| Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid |
| Promotora / propiedad | Promotion Bath S.L. |
| Contratista ejecutor | Reformas Obregón S.L. |
| Otras empresas en la obra | Instalaciones Pérez S.L. (fontanería y electricidad) · Limpiezas Trigo S.L. (limpieza final) |
| Coordinación de seguridad y salud | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica (coordinación de seguridad y salud) |
| Fase y zona comprobada | Inicio de obra. Vivienda completa y acceso por el portal |
| Fecha de la comprobación | 06/10/2026 |
| Hora de la comprobación | 08:15 |
| Comprobado por | Marta Ruiz Peña (coordinadora de seguridad y salud) |
| Decisión de arranque | No se puede empezar hasta cerrar las filas 4, 5 y 10 |

A.1. Puntos de comprobación

| Nº obligatorio | Bloque obligatorio | Punto de comprobación obligatorio | Estado obligatorio | Evidencia observada | Medida inmediata opcional | Responsable | Fecha límite | Estado de la subsanación obligatorio | Pendiente de subsanación obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentación | ¿El plan de seguridad y salud o el estudio básico están aprobados por el coordinador antes del inicio? | Conforme | Estudio básico de seguridad y salud aprobado el 05/10/2026; copia firmada en la caseta de obra |  |  |  | Cerrada | No |
| 2 | Documentación | ¿Se ha presentado la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral? | Conforme | Presentada el 06/10/2026 por el contratista; copia sellada en la carpeta de obra |  |  |  | Cerrada | No |
| 3 | Documentación | ¿Los trabajadores autónomos tienen por escrito las medidas de la obra? | No conforme | Falta la hoja de instrucciones para Ramón Cifuentes Araujo (pintor autónomo); recibió la orally el día anterior | Se entrega la hoja de instrucciones de la obra y se firma su recepción antes de que entre a trabajar | Jorge Andrés Simón (encargado) | 06/10/2026 | Cerrada | No |
| 4 | Zona y segregación | ¿La zona de obra está segregada del paso de los vecinos? | No conforme | El pasillo no tiene barrera; los vecinos de 3.º A cruzan la zona de trabajo | Se colocan dos módulos de barrera y se fija el itinerario alternativo por el portal | Reformas Obregón S.L. | 06/10/2026 | Cerrada | No |
| 5 | Zona y segregación | ¿El itinerario de los operarios y el de los vecinos están separados y libres? | No conforme | Coinciden en el rellano y hay cajas de material en el hueco de la escalera | Se retiran las cajas y se marca el itinerario de operarios en el suelo | Jorge Andrés Simón (encargado) | 06/10/2026 | Cerrada | No |
| 6 | Instalaciones provisionales | ¿La instalación eléctrica provisional tiene protección diferencial y el cuadro en buen estado? | Conforme | Cuadro de obra con diferencial de 30 mA, cableado suspendido, sin empalmes vistos niprises bajo los pies |  |  |  | Cerrada | No |
| 7 | Instalaciones provisionales | ¿Está localizada la instalación de agua y desagüe de la vivienda? | No conforme | El plano de la promotora no recoge la derivación de la lavandería; apareció al abrir el tabique del baño | Se pide prueba de estanqueidad de la derivación antes de alicatar | Instalaciones Pérez S.L. | 07/10/2026 | Abierta | Sí |
| 8 | Equipos de protección individual | ¿Hay equipos de protección individual disponibles y en buen estado para toda la persona de la obra? | No conforme | Disponibles en la caseta salvo el equipo completo del pintor autónomo | Entrega del equipo al autónomo antes de su primer turno | Jorge Andrés Simón (encargado) | 07/10/2026 | Abierta | Sí |
| 9 | Medios de acceso | ¿El falso techo del pasillo, a 2,60 m, se monta desde plataforma y no desde escalera de mano? | No conforme | No hay plataforma en obra y el electricista pensaba usar la escalera de mano con la placa de yeso | Se pide plataforma de trabajo con rodapié antes de empezar ese tajo | Reformas Obregón S.L. | 08/10/2026 | Abierta | Sí |
| 10 | Estructura y huecos | ¿El tipo de muro del tabique que se va a abrir está identificado por la dirección facultativa? | No conforme | No hay valoración del muro; el hueco de 0,90 × 2,10 m aparece marcado en el plano de la promotora | No se abre el hueco hasta que la dirección facultativa identifique el muro y diga si admite el paso | Marta Ruiz Peña (coordinadora) | 07/10/2026 | Abierta | Sí |

La última columna se calcula en el Excel: marca «Sí» mientras quede alguna fila en No conforme sin cerrar.